RESULTADOS

Tabla 1.

| Variable | Fotocélula | Láser | Diferencias | Correlación (95% IC) | LoA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0–10 (m·s-1) | 5.25 ± 0.21 | 5.54 ± 0.22* | -0.29 | 0.925 (0.869 – 0.957) | -0.46 a -0.13 |
| V10–20 (m·s-1) | 7.92 ± 0.28 | 7.96 ± 0.27 | -0.03 | 0.973 (0.953 – 0.985) | -0.16 a 0.09 |
| V20–30 (m·s-1) | 8.50 ± 0.35 | 8.49 ± 0.34 | 0.01 | 0.989 (0.966 – 0.989) | -0.12 a 0.14 |

IC: Intervalo de confianza. LoA: límites de concordancia. *P < 0.05

Figura 2.

Tabla 2.

| Variable | Fotogrametría | Láser | Diferencias | Correlación (95% IC) | LoA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vmedia (m·s-1) | 8.45 ± 0.30 | 8.56 ± 0.30* | -0.11 | 0.961 (0.897 – 0.986) | -0.27 a -0.06 |
| Vmax (m·s-1) | 8.95 ± 0.36 | 8.81 ± 0.34* | 0.14 | 0.869 (0.677 – 0.950) | -0.21 a 0.49 |

IC: Intervalo de confianza. LoA: límites de concordancia. *P < 0.05

Figura 3.

Figura 4.

Tabla 3.

| Variable | Test 1 | Test 2 | Diferencias | ICC (95% IC) | LoA | CR | SEM | SEM (%) | MDC | MDC (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0-10 m·s-1 | 5.51 ± 0.16 | 5.53 ± 0.17 | 0.03 ± 0.06 | 0.940 0.86-0.98 | -0.09 a 0.14 | 0.23 | 0.04 | 0.75 | 0.12 | 2.09 |
| V10-20 m·s-1 | 8.04 ± 0.21 | 8.04 ± 0.19 | 0.00 ± 0.07 | 0.941 0.86-0.98 | -0.14 a 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.65 | 0.14 | 1.79 |
| V20-30 m·s-1 | 8.60 ± 0.23 | 8.58 ± 0.23 | -0.02 ± 0.07 | 0.956 0.90-0.98 | -0.16 a 0.12 | 0.20 | 0.05 | 0.57 | 0.14 | 1.59 |

ICC: Coeficiente de correlación intraclase. IC: Intervalo de confianza. LoA: Limites de concordancia. CR: Coeficiente de repetibilidad. SEM: Error estándar de la medida. MDC: Mínimo cambio detectable. *p < 0.05

Tabla 4.

| Variable | Test 1 | Test 2 | Diferencias | ICC (95% IC) | LoA | CR | SEM | SEM (%) | MDC | MDC (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vmax0-10 m·s-1 | 7.57±0.24 | 7.55±0.25 | -0.02±0.15 | 0.836 0.64-0.93 | -0.31 a 0.27 | 0.17 | 0.10 | 1.36 | 0.28 | 3.76 |
| Vmax10-20 m·s-1 | 8.61±0.23 | 8.58±0.21 | -0.03±0.11 | 0.892 0.75-0.95 | -0.24 a 0.18 | 0.30 | 0.08 | 0.90 | 0.21 | 2.49 |
| Vmax20-30 m·s-1 | 8.92±0.27 | 8.9±0.29 | 0.00±0.15 | 0.870 0.71-0.95 | -0.30 a 0.29 | 0.04 | 0.10 | 1.17 | 0.29 | 3.23 |

ICC: Coeficiente de correlación intraclase. IC: Intervalo de confianza. LoA: Limites de concordancia. CR: Coeficiente de repetibilidad. SEM: Error Estándar de la medida. MDC: Mínimo cambio detectable. *p < 0.05

Tabla 5.

| Variable | Test 1 | Test 2 | Diferencias | ICC (95% IC) | LoA | CR | SEM | SEM (%) | MDC | MDC (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0-10 m·s-1 | 5.53 ± 0.16 | 5.56±0.23 | 0.03±0.14 | 0.764 0.46-0.91 | -0.25 a 0.32 | 0.29 | 0.11 | 2.00 | 0.31 | 5.56 |
| V10-20 m·s-1 | 8.04 ± 0.21 | 7.98±0.21* | -0.06 ±0.11 | 0.880 0.70-0.95 | -0.28 a 0.16 | 0.50 | 0.07 | 0.93 | 0.21 | 2.57 |
| V20-30 m·s-1 | 8.59 ± 0.23 | 8.51±0.30 | -0.08±0.16 | 0.837 0.61-0.94 | -0.40 a 0.24 | 0.65 | 0.12 | 1.42 | 0.34 | 3.93 |

ICC: Coeficiente de correlación intraclase. IC: Intervalo de confianza. LoA: Limites de concordancia. CR: Coeficiente de repetibilidad. SEM: Error Estándar de la medida. MDC: Mínimo cambio detectable. *p < 0.05

Tabla 6.

| Variable | Test 1 | Test 2 | Diferencias | ICC (95% IC) | LoA | CR | SEM | SEM (%) | MDC | MDC (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vmax0-10 m·s-1 | 7.55±0.24 | 7.47±0.36 | -0.08±0.19 | 0.727 0.39-0.89 | -0.46 a 0.30 | 0.67 | 0.14 | 1.81 | 0.38 | 5.01 |
| Vmax10-20 m·s-1 | 8.58±0.21 | 8.47±0.26* | -0.11±0.14 | 0.853 0.64-0.94 | -0.38 a 0.15 | 0.96 | 0.10 | 1.17 | 0.28 | 3.25 |
| Vmax20-30 m·s-1 | 8.88±0.22 | 8.85±0.32 | -0.03±0.21 | 0.721 0.38-0.89 | -0.45 a 0.40 | 0.22 | 0.17 | 1.89 | 0.47 | 5.25 |

ICC: Coeficiente de correlación intraclase. IC: Intervalo de confianza. LoA: Limites de concordancia. CR: Coeficiente de repetibilidad. SEM: Error Estándar de la medida. MDC: Mínimo cambio detectable. *p < 0.05